Załącznik nr 3 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia - wykaz punktów poboru energii**

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej dla wymienionych poniżej punktów poboru, w szacunkowej ilości 409696 kWh, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grupa taryfowa | Strefa czasowa | Szacunkowe zużycie |
| C22a | Szczytowa | 17321 kWh |
| Pozaszczytowa | 25982 kWh |
| C12a | Szczytowa | 10612 kWh |
| Pozaszczytowa | 15918 kWh |
| C11 | Jednostrefowa | 185636 kWh |
| C21 | Jednostrefowa | 127780 kWh |
| G11 | Jednostrefowa | 26447 kWh |

Zamawiający posiada odrębne umowy na sprzedaż i dystrybucję energii.

Umowy na dystrybucję energii zawarte są na czas nieokreślony z OSD (Tauron Dystrybucja S.A.)

Zamawiający nie korzysta z ofert promocyjnych lub lojalnościowych.

Procedura zmiany sprzedawcy prowadzona jest przez Zamawiającego po raz dwunasty.

W dniu zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej z wybranym w Postępowaniu Wykonawcą, Zamawiający przekaże dokumenty i dane konieczne do skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające Wykonawcę do reprezentowania go przed dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej.

Pełnomocnictwo będzie upoważniało do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wypowiedzenia umów dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej.

**Punkty poboru energii elektrycznej (zlokalizowane na terenie Nysy):**

**1) Obiekt – Rektorat, ul. Armii Krajowej 7**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy |
| Moc umowna | 52,0 kW |
| Grupa taryfowa | C22a |
| Roczne zużycie energii | 43303 kWh  - strefa szczytowa: 17321 kWh  - strefa pozaszczytowa: 25982 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | IV |

**2) Obiekt – Hala sportowa, ul. Głuchołaska 12**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w stacji TRAFO Nysa ul. Głuchołaska. |
| Moc umowna | 33,0 kW |
| Grupa taryfowa | C12a |
| Roczne zużycie energii | 26530 kWh  - strefa szczytowa: 10612 kWh  - strefa pozaszczytowa: 15918 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |

**3) Obiekt – Sala gimnastyczna, ul. Otmuchowska 74**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy. |
| Moc umowna | 35,0 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Roczne zużycie energii | 11114 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |

**4) Obiekt – Budynek *Collegium Civitas,* ul. Marcinkowskiego 6-8**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w kierunku instalacji odbiorczej ZK. |
| Moc umowna | 35,0 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Roczne zużycie energii | 12151 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |

**5) Obiekt – Dom Studenta, ul. Kościuszki 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski podstaw bezpiecznikowych w kierunku WLZ budynku. |
| Moc umowna | 31,0 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Roczne zużycie energii | 56420 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |

**6) Obiekt – Dom Studenta (Hydrofornia), ul. Kościuszki 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy. |
| Moc umowna | 7,0 kW |
| Grupa taryfowa | G11 |
| Roczne zużycie energii | 1,0 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |

**7) Obiekt – Budynek *Collegium Philologicum*, ul. Armii Krajowej 19**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w kierunku WLZ w ZK. |
| Moc umowna | 30,0 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Roczne zużycie energii | 4105 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |

**8) Obiekt – Budynek *Collegium Philologicum*, ul. Armii Krajowej 21**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w kierunku WLZ w ZK. |
| Moc umowna | 40,0 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Roczne zużycie energii | 27220 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |

**9) Obiekt – Budynek *Collegium Artium*, ul. Obrońców Tobruku 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w kierunku WLZ w ZK. |
| Moc umowna | 90,0 kW |
| Grupa taryfowa | C21 |
| Roczne zużycie energii | 96576 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | IV |

**10) Obiekt – Budynek *Collegium Medicum*, ul. Ujejskiego 12**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w kierunku WLZ w ZK.  Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu nr ZK-7000550 w kierunku instalacji odbiorcy dotyczy przyłącza nr 3. |
| Moc umowna | Przyłącze nr 1 – 29,0 kW  Przyłącze nr 2 – 63,0 kW  Przyłącze nr 3 – 12,9kW |
| Grupa taryfowa | Przyłącze nr 1 – G11  Przyłącze nr 2 – C21  Przyłącze nr 3 – C11 |
| Roczne zużycie energii | Przyłącze nr 1 - 26446 kWh  Przyłącze nr 2 - 31204 kWh  Przyłącze nr 3 - 183 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |

**11) Obiekt – Budynek Główny, ul. Chodowieckiego 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w kierunku WLZ w ZK. |
| Moc umowna | Przyłącze nr 1 – 31,5 kW  Przyłącze nr 2 – 28,3 kW  Przyłącze nr 3 – 24,2 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Roczne zużycie energii | Przyłącze nr 1 - 9745 kWh  Przyłącze nr 2 - 2776 kWh  Przyłącze nr 3 - 61871 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |

**12) Obiekt – Budynek RCTWiTI – zasilanie wentylatorów, ul. Obrońców Tobruku 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu nr ZK-104136 w kierunku instalacji odbiorcy. |
| Moc umowna | 7,0 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Roczne zużycie energii | 51 kWh |