Załącznik nr 3 do SWZ

**Specyfikacja punktów poboru oraz szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce odbioru** | **Grupa** **Taryfowa****OSD** | **OSD****Nr punktu poboru** | **Numer** **gazomierza** | **Moc** **umowna****(kWh/h)** | **Sprzedawca** **Umowa – okres zawarcia** | **Szacunkowe zużycie****(kWh)** |
| 1 | ul. Kościuszki 2, 48-300 Nysa | W-5.1 | PSG Sp. z o. o.Oddział w Zabrzu8018590365500000055814 | 1786106 | 132 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.Umowa kompleksowa – okres obowiązywania umowy upływa w dniu 31.12.2023 r. | 265912 |
| 2 | ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa | W-5.1 | PSG Sp. z o. o.Oddział w Zabrzu8018590365500000055913 | 27042387 | 197 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.Umowa kompleksowa – okres obowiązywania umowy upływa w dniu 31.12.2023 r. | 535632 |
| 3 | ul. Otmuchowska 74, 48-300 Nysa | W-5.1 | PSG Sp. z o. o.Oddział w Zabrzu8018590365500000055821 | 27042401 | 121 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.Umowa kompleksowa – okres obowiązywania umowy upływa w dniu 31.12.2023 r. | 170053 |
| 4 | ul. Obrońców Tobruku 5a, 48-300 Nysa | W-3.6 | PSG Sp. z o. o.Oddział w Zabrzu8018590365500003740199 | XM1801761574 | nd. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.Umowa kompleksowa – okres obowiązywania umowy upływa w dniu 31.12.2023 r. | 40181 |

**Szacunkowy miesięczny rozkład zużycia gazu ziemnego w 2024 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres punktu poboru - Taryfa** | **Zużycie (kWh)**  |
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Nysa, ul. Kościuszki 2 – W-5.1 | 37786 | 32287 | 37682 | 29951 | 19095 | 6122 | 3692 | 3727 | 3553 | 22475 | 30969 | 38573 |
| Nysa, ul. Obr. Tobruku 5 – W-5.1 | 121424 | 110268 | 91704 | 60920 | 7661 | 2778 | 2384 | 2268 | 2430 | 26062 | 47137 | 60596 |
| Nysa, ul. Otmuchowska 74 – W-5.1 | 30911 | 30472 | 24141 | 18494 | 5914 | 787 | 729 | 787 | 833 | 3669 | 18528 | 34788 |
| **SUMA:** | **190121** | **173027** | **153527** | **109365** | **32670** | **9687** | **6805** | **6782** | **6816** | **52206** | **96634** | **133957** |
|  |
| Nysa, ul. Obr. Tobruku 5a – W-3.6 | 0 | 7430 | 12406 | 4351 | 0 | 4004 | 0 | 0 | 0 | 6134 | 0 | 5856 |