Załącznik nr 3 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia - wykaz punktów poboru energii**

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 295 z późn. zmianami), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej dla wymienionych poniżej punktów poboru, w szacunkowej ilości 716689 kWh, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grupa taryfowa | Strefa czasowa | Szacunkowe zużycie |
| C22a | Szczytowa | 15103 kWh |
| Pozaszczytowa | 27185 kWh |
| C12a | Szczytowa | 10382 kWh |
| Pozaszczytowa | 22060 kWh |
| C11 | Jednostrefowa | 349854 kWh |
| C21 | Jednostrefowa | 246042 kWh |
| G11 | Jednostrefowa | 46063 kWh |

Zamawiający posiada kompleksową umowę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej zawartą na czas nieokreślony ze spółką Tauron.

Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc.

Zamawiający nie korzysta z ofert promocyjnych lub lojalnościowych.

Procedura zmiany sprzedawcy była prowadzona przez Zamawiającego w ubiegłych latach dwunastokrotnie.

W dniu zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej z wybranym w Postępowaniu Wykonawcą, Zamawiający przekaże dokumenty i dane konieczne do skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i zawarcia nowej umowy dystrybucji energii oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające Wykonawcę do reprezentowania go przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej.

Pełnomocnictwo będzie upoważniało do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności:

- wypowiedzenia umowy kompleksowej dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,

- zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Nysy.

**Punkty poboru energii elektrycznej (zlokalizowane na terenie Nysy):**

**1) Obiekt – Rektorat, ul. Armii Krajowej 7**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy |
| Moc umowna | 52,0 kW |
| Grupa taryfowa | C22a |
| Szacunkowe zużycie energii w okresie 24-miesięcy | 42288 kWh  - strefa szczytowa: 15103 kWh  - strefa pozaszczytowa: 27185 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | IV |
| Numer PPE | 590322413700249030 |

**2) Obiekt – Hala sportowa I (AZS), ul. Głuchołaska 12**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w stacji TRAFO Nysa ul. Głuchołaska. |
| Moc umowna | 33,0 kW |
| Grupa taryfowa | C12a |
| Szacunkowe zużycie energii w okresie 24-miesięcy | 32442 kWh  - strefa szczytowa: 10382 kWh  - strefa pozaszczytowa: 22060 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Numer PPE | 590322413700310693 |

**3) Obiekt – Hala sportowa II, ul. Otmuchowska 74**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy. |
| Moc umowna | 35,0 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Szacunkowe zużycie energii w okresie 24-miesięcy | 22948 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Numer PPE | 590322413700817277 |

**4) Obiekt – Budynek *Collegium Artium,* ul. Marcinkowskiego 6-8**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w kierunku instalacji odbiorczej ZK. |
| Moc umowna | 35,0 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Szacunkowe zużycie energii w okresie 24-miesięcy | 26342 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Numer PPE | 590322413700427124 |

**5) Obiekt – Dom Studenta, ul. Kościuszki 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski podstaw bezpiecznikowych w kierunku WLZ budynku. |
| Moc umowna | 31,0 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Szacunkowe zużycie energii w okresie 24-miesięcy | 93034 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Numer PPE | 590322413700099956 |

**6) Obiekt – Dom Studenta (Hydrofornia), ul. Kościuszki 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy. |
| Moc umowna | 7,0 kW |
| Grupa taryfowa | G11 |
| Szacunkowe zużycie energii w okresie 24-miesięcy | 3,0 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Numer PPE | 590322413700764144 |

**7) Obiekt – Budynek *Collegium Civitas*, ul. Armii Krajowej 19**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w kierunku WLZ w ZK. |
| Moc umowna | 30,0 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Szacunkowe zużycie energii w okresie 24-miesięcy | 12066 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Numer PPE | 590322413700260011 |

**8) Obiekt – Budynek *Collegium Philologicum*, ul. Armii Krajowej 21**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w kierunku WLZ w ZK. |
| Moc umowna | 40,0 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Szacunkowe zużycie energii w okresie 24-miesięcy | 60750 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Numer PPE | 590322413700184003 |

**9) Obiekt – Budynek *Collegium Polytechnicum*, ul. Obrońców Tobruku 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w kierunku WLZ w ZK. |
| Moc umowna | 90,0 kW |
| Grupa taryfowa | C21 |
| Szacunkowe zużycie energii w okresie 24-miesięcy | 187272 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | IV |
| Numer PPE | 590322413700191865 |

**10) Obiekt – Budynek *Collegium Medicum*, ul. Ujejskiego 12**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w kierunku WLZ w ZK.  Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu nr ZK-7000550 w kierunku instalacji odbiorcy dotyczy przyłącza nr 3. |
| Moc umowna | Przyłącze nr 1 – 29,0 kW  Przyłącze nr 2 – 63,0 kW  Przyłącze nr 3 – 12,9 kW |
| Grupa taryfowa | Przyłącze nr 1 – G11  Przyłącze nr 2 – C21  Przyłącze nr 3 – C11 |
| Szacunkowe zużycie energii w okresie 24-miesięcy | Przyłącze nr 1 - 46060 kWh  Przyłącze nr 2 - 58770 kWh  Przyłącze nr 3 - 446 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Numery PPE | Przyłącze nr 1 – nr PPE: 590322413700850953  Przyłącze nr 2 – nr PPE: 590322413700407928  Przyłącze nr 3 – nr PPE: 590322413700841623 |

**11) Obiekt – Gmach Główny, ul. Chodowieckiego 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w kierunku WLZ w ZK. |
| Moc umowna | Przyłącze nr 1 – 31,5 kW  Przyłącze nr 2 – 28,3 kW  Przyłącze nr 3 – 24,2 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Szacunkowe zużycie energii w okresie 24-miesięcy | Przyłącze nr 1 - 7454 kWh  Przyłącze nr 2 - 4696 kWh  Przyłącze nr 3 - 121920 kWh |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Numery PPE | Przyłącze nr 1 – nr PPE: 590322413700757757  Przyłącze nr 2 – nr PPE: 590322413700449140  Przyłącze nr 3 – nr PPE: 590322413700310686 |

**12) Obiekt – Budynek RCTWiTI – zasilanie wentylatorów, ul. Obrońców Tobruku 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce dostarczenia energii | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu nr ZK-104136 w kierunku instalacji odbiorcy. |
| Moc umowna | 7,0 kW |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Szacunkowe zużycie energii w okresie 24-miesięcy | 198 kWh |
| Numer PPE | 590322413700769170 |