Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Techniczny do Części 1

**Część 3 – Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane przez Zamawiającego****funkcje, parametry techniczne i warunki** | **Opis oferowanych przez Wykonawcę****funkcji, parametrów technicznych i warunków** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1) Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej – 9 sztuk** |
| Należy podać:Typ, model: .......................................................................................Producent: .......................................................................................Serwis gwarancyjny wykonywać będzie: .............., adres .................., tel./fax .................., e-mail ............. |
| Urządzenie znajdujące zastosowanie w szerokim zakresie zabiegów estetycznych takich jak:- mezoterapia mikroigłowa,- redukcja blizn i zmarszczek,- terapia trądzikowa,- leczenie przebarwień, - przeciwdziałanie łysieniu,- redukcja rozstępów i cellulitu. |
|  | Urządzenie działające przewodowo i bezprzewodowo. |  |
|  | 6 poziomów regulacji prędkości |  |
|  | Silnik z regulacją prędkości od 16000 obrotów na minutę |  |
|  | Ładowalna bateria wbudowana w urządzenie |  |
|  | Możliwość zmiany głębokości nakłuwania od 0,25 mm do 2,5 mm, |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz LED dla kontroli nad ustawieniami urządzenia |  |
|  | Zestaw zawierający:1 x urządzenie do mezoterapii mikroigłowej,1 x indukcyjna baza ładowania,1 x kabel USB,1 x adapter ładowania,1 x instrukcja obsługi,2 x kartridże 18-igieł |  |

1. Wykonawca wypełnia kolumnę „3” Formularza Technicznego podając oferowane funkcje, parametry techniczne i warunki dla przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kolumnie „2”, podając w kolumnie „3” szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. opis techniczny i funkcjonalny, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów, funkcji i wyposażenia oraz ich parametrów i warunków z wymaganiami Zamawiającego.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w uzupełnionym przez Wykonawcę Formularzu Technicznym, w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy

.........................................

 *miejscowość, data*

 ……………………………………………………………………………

 *Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*