Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz Techniczny do Części 3

**Część 3 – Analizator skóry.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane przez Zamawiającego****funkcje, parametry techniczne i warunki** | **Opis oferowanych przez Wykonawcę****funkcji, parametrów technicznych i warunków** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Analizator skóry – 1 sztuka** |
| Należy podać:Typ, model: .......................................................................................Producent: .......................................................................................Serwis gwarancyjny wykonywać będzie: .............., adres .................., tel./fax .................., e-mail ............. |
|  | Analizator klinicznie badający skórę właściwą i naskórek za pomocą widma białego, widma RGB, widma UV, widma światła PL – polaryzacji równoległej i krzyżowej, w połączeniu ze sztuczną inteligencją i analizą obrazu. |  |
|  | Analizator badający stan zmarszczek, plam, porów, tekstury, porfiryny, pigmentacji, poziomu nawilżenia, obszarów wrażliwych, metabolizmu skóry i uszkodzeń UV. |  |
|  | Analizator wykorzystujący algorytm sztucznej inteligencji w celu dokładnej analizy wieku skóry (porównywanie wyników w grupie wiekowej i płci badanego - 50 milionów próbek w bazie). |  |
|  | Ocena indywidualnych cech skóry w porównaniu do danej grupy wiekowej. |  |
|  | Automatyczne działający system - nie ma potrzeby instalacji oprogramowania. |  |
|  | Możliwość dodania produktów, procedur zabiegowych – polecanie pielęgnacji na podstawie wyników analizy. |  |
|  | Aktualizacje produktowe, zabiegowe, promocje itp. – w programie na komputerze nawet bez dostępu do analizatora (indywidualne konto klienta dostępne on-line). |  |
|  | Funkcja wyświetlania efektów zabiegowych przed i po. |  |
|  | Monitorowanie postępów zabiegowych za pomocą analiz .porównawczych. |  |
|  | Dostępne porównania poszczególnych analiz w formie graficznej i wykresu słupkowego. |  |
|  | Możliwość wyboru obszaru porównawczego i zmiana jego wielkości. |  |
|  | Możliwości wyboru ilości badanych parametrów (1-10) |  |
|  | Możliwe opracowywanie indywidualnego planu pielęgnacyjno zabiegowego w oparciu o wyniki analizy multispektralnej. |  |
|  | Czas analizy - 20 sekund. |  |
|  | Zewnętrzna karta SD i nieograniczone rozszerzenie pamięci. |  |
|  | Zaawansowane przechwytywanie 3D, technologia optymalizacji. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Algorytm symulacji starzenia się skóry od 3-5 lat. |  |
|  | Symulacja 3D-trójwymiarowe wyświetlanie głębszych problemów skórnych. |  |
|  | Zewnętrzna kamera powiększająca od 5-200 razy. |  |
|  | 10 problemów skórnych na poziomie naskórka i skóry właściwej głębokość do ~0,5 mm |  |
|  | Raporty PDF i możliwość drukowania Wi-Fi. |  |
|  | Darmowe stałe aktualizacje systemu. |  |
|  | System Android - badanie i analiza w jednym (brak konieczności posiadania dodatkowo komputera czy tabletu). |  |
|  | Obszar badany: twarz, szyja - możliwości ustawienia powtarzalnego w różnych konfiguracjach dzięki liniom prowadzącym podczas wykonywania analizy. |  |
|  | Baza danych - możliwość przechowania minimum 5000 plików klientów. |  |
|  | Szczegółowe dane o kliencie - metryczka, kontakt, historia zabiegów, hobby informacje dodatkowe mogące mieć wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów. |  |
|  | Kamera 30 megapikseli |  |
|  | Zasłona zaciemniająca - odpowiednie i powtarzalne warunki wykonywanych analiz |  |
|  | Zestaw zawierający:Urządzenie, kamerkę „trychologiczną”, kuferek na akcesoria, pelerynę i czepek, rysik dotykowy, kartę pamięci SD, okablowanie, instrukcję obsługi w języku polskim, stolik i krzesełko, akcesoria do czyszczenia i dezynfekcji urządzenia.. |  |

1. Wykonawca wypełnia kolumnę „3” Formularza Technicznego podając oferowane funkcje, parametry techniczne i warunki dla przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kolumnie „2”, podając w kolumnie „3” szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. opis techniczny i funkcjonalny, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów, funkcji i wyposażenia oraz ich parametrów i warunków z wymaganiami Zamawiającego.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w uzupełnionym przez Wykonawcę Formularzu Technicznym, w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy

.........................................

 *miejscowość, data*

 ……………………………………………………………………………

 *Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*