Załącznik nr 3 do SWZ

Specyfikacja punktów poboru oraz szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego

| Lp. | Miejsce odbioru | Grupa Taryfowa OSD | OSD Nr punktu poboru | Numer gazomierza | Moc umowna (kWh/h) | Sprzedawca Umowa – okres zawarcia | Szacunkowe zużycie (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Kościuszki 2, 48-300 Nysa | W-5.1 | PSG Sp. z o. o. Oddział w Zabrzu 8018590365500000055814 | 1786106 | 132 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. Umowa kompleksowa – okres obowiązywania umowy upływa w dniu 31.12.2025 r. | 271238 |
| 2 | ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa | W-5.1 | PSG Sp. z o. o. Oddział w Zabrzu 8018590365500000055913 | 27042387 | 197 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. Umowa kompleksowa – okres obowiązywania umowy upływa w dniu 31.12.2025 r. | 330243 |
| 3 | ul. Obrońców Tobruku 5a, 48-300 Nysa | W-3.6 | PSG Sp. z o. o. Oddział w Zabrzu 8018590365500003740199 | XM1801761574 | nd. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. Umowa kompleksowa – okres obowiązywania umowy upływa w dniu 31.12.2025 r. | 35963 |

Szacunkowy miesięczny rozkład zużycia gazu ziemnego w 2026 r.

| Adres punktu poboru - Taryfa | Zużycie (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Nysa, ul. Kościuszki 2 – W-5.1 | 41737 | 36518 | 33143 | 20413 | 15264 | 6290 | 4412 | 3606 | 5196 | 29053 | 36553 | 39053 |
| Nysa, ul. Obr. Tobruku 5 – W-5.1 | 63717 | 56079 | 40620 | 15805 | 10483 | 1071 | 968 | 968 | 1037 | 29341 | 49190 | 60964 |
| SUMA: | 105454 | 92597 | 73763 | 36218 | 25747 | 7361 | 5380 | 4574 | 6233 | 58394 | 85743 | 100017 |
| Nysa, ul. Obr. Tobruku 5a – W-3.6 | 6889 | 4596 | 3110 | 6636 | 0 | 1763 | 0 | 530 | 380 | 1140 | 6232 | 4687 |